台東縣消防局消防安全設備會審表
會 審 / 類 別		▓新建□改建□增建□變更設計 / □變更使用□消防安全設備變更					承辦人					業務 / 主管					副主管					單位 / 主管
會 審結 果		□合 格 / □不 合 格					建築物名稱					建築物地點
起造人姓 名					起造人地址					理由 / 法令依據				1.各類場所消防安全設備設置標準。 / □2.舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法。 / □3.其他（ ）。
建築（使用）執照		（ ）日期： 年 月 日					使用分區				基地面積				建築面積				審查人員及 / 日期		人員： / 日期： 年 月 日				會審人員簽章			□業主 。 / □設計人 。
樓層別				地下 層		騎 樓			第 一 層				第二層		第三層				第層		第 層					第 層	第 層					合計
原有面積				㎡		㎡			㎡				㎡		㎡				㎡		㎡					㎡	㎡					㎡
申請面積				㎡		㎡			㎡				㎡		㎡				㎡		㎡					㎡	㎡					㎡
原有用途
變更用途
高度					m			m				m		m				m		m					m	m					m
建築物屬性
項目			審查項目					消防圖說設計情形					審查情形					附註
					符合			不符合
滅火設備	滅火器		1		滅火器數量、滅火器效能值					1、乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫＿具，其他＿具，共設 具，滅火效能值合計 Ａ。 / 2、居室任一點至滅火器步行距離應小於二十公尺。 / 3、應設２４×８㎝（滅火器）紅底白字標籤。					應依設置標準第31條設計施工。
			2		步行距離
			3		滅火器標識
	消 防 栓 設 備 （設 於 第層）		1		消防栓立管及消防栓數					1、 層 支立管各設 個消防栓箱，共 個，管徑 公厘，應符合CNS6445或CNS4625。 / 2、高度 公分，設於 。 / 其尺寸規格依設置標準第35條規定設置。 / 3、第 種消防栓設置，箱上應有紅色幫浦啓動表示燈。 / 4、加壓送水幫浦揚程 m，出水量 L/min，陸上式電動機 kw，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺。 / 中繼幫浦揚程 m，出水量ˍˍL/min，陸上式電動機ˍˍkw。 / 5、屋頂設口徑 公厘 處，高度 公分。 / 6、依設置標準第237條設置，於 層設與其他消防設備共用之發電機 / kw 台。(附ATS) / 7、配管管徑 公厘，設室外消防栓(箱) 個，消幫浦揚程 m，出水 / 量 L/min，電動機 kw。 / 8、配管應符合CNS6445或CNS4626。					應依設置標準第32至42條及第235條及236條設計施工。
			2		消防栓箱出水口高度及位置
			3		消防栓箱內之裝置
			4		加壓送水裝置及水源
			5		測試出水口
			6		緊急電源
			7		室外消防栓
			8		其他
警報設備	（設 於 第 層） / 火警自動警報設備		1		火警分區					1、計 分區，並有標示。 / 2、設差動式 個，定溫式 個，偵煙式 個應，其他 個，共 / 個。應依設置標準第114-124條設計施工。 / 3、 層各設 套，共 套，設於消防栓箱上方，並附設緊急電話插座，並依設置標準第129、130、131、132條設置。 / 4、設 回路受信總機 台於 層 ，並附緊急連絡電話 組，並應依設置標準第125條及126條設置。 / 5、火警自動警報設備之鳴動方式，採 鳴動方式設計施工。 / 6、配線應依設置標準第127條設計施工。緊急電源應符合國家第128條之規定。					應依設置標準第112條至132條及第235、236條設計施工。
			2		探測器探測範圍及裝置設備
			3		火警發信機標示燈及火警警鈴
			4		火警受信總機
			5		配線
			6		緊急電源
	播設備 / 緊急廣		1		緊急廣播系統裝置					1、設擴音機 ｗ及 回路主機於 層 ；並於 層設揚聲器，共計 級 / 只。並依設置標準第133至139條設備施工。 / 2、 層設 組啟動裝置或緊急電話，共計 組。					應依設置標準第133至139及235、236條設計施工。
			2		啟動裝置
	動警報設備 / 瓦斯漏氣自		1		瓦斯漏氣受信總機					1、 回路ˍ型受信總機於ˍ室，並應依設置標準第142條規定設置。 / 2、設於 ，共 個，並應依設置標準第141條規定設置。 / 3、設於 ，共 個，並依應設置標準第141條規定設置。 / 4、緊急電源應符合標準第145條之規定。					應依設置標準第140至145及235、236條設計施工。
			2		瓦斯漏氣檢知器
			3		瓦斯漏氣表示燈
避難逃生設備	（設於第 層） / 標示設備		1		出口標示燈					1、設於 層，A級ˍ具，B級 具，C級 具，共 具。並應符合設置標準第146條之1至7、第154至156條之規定，且接緊急電源。 / 2、設於 層，A級 具，B級 具，C級 具，共 具。並應符合設置標準第146條之1至7、第154至156條之規定，且接緊急電源。 / 3、設於ˍ 層，各ˍ具，共ˍ具。並應符合設置標準第153、154條規定。					應依設置標準第146條之1至7及153至156條設計施工。
			2		避難方向指示燈
			3		避難指標
	（設於第 層） / 避難器具		1		避難梯					1、設於ˍ 層ˍ 具，共 ˍ具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 / 2、設於 層 具，共 具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 / 3、設於ˍ層ˍ具，共ˍ具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。 / 4、設於ˍ層ˍ具，共ˍ具，並應依設置標準第161至174條設計施工。核准文號 。					應依設置標準第157至174條設計施工。
			2		緩降機
			3		救助袋
			4		其他

項目		審查項目		消防圖說設計情形	審查情形		附註
					符合	不符合
	明燈 / 緊急照	1	數量及容量	1、設於 層各 具，共 具，並應依設置標準第178、236之規定。且及緊急電源應採用蓄電池設備。 / 2、應符合設置標準第176條之規定，不得裝置插座或開關。			應依設置標準第175至178條設計施工
		2	配線
自動撒水設備	（設於第 層）	1	管徑型式	1、□密閉濕式 □密閉乾式 □開放式 □預動式 / 感知用探測器定溫式ˍˍ個，一齊開放ˍˍ個，手動開關ˍˍ個。 / 2、防護半徑ˍˍ公尺，撒水頭共計ˍˍ個，手動開關ˍˍ個， / 並應依設置標準第46、47、48、55條之規定設置。 / 3、ˍˍ層各ˍˍ套，共ˍˍ套。並應依設置標準第51．55條規定 / 設置。蜂鳴器ˍˍ只。 / 4、設ˍˍ回路複合式受信總機，於ˍˍ層 。 / 5、ˍ層各ˍ套共ˍ套，附標示。並應依設置標準第51．55條規定設置。 / 6、水源容量ˍˍ立方公尺，幫浦揚程ˍˍm出水量ˍˍL∕min電動機ˍˍ kw。中繼幫浦揚程ˍˍm出水量ˍˍL∕min，電動機ˍˍkw。 / 7、立管ˍˍ支，管徑ˍˍ公厘。並應符合CNS6445或CNS4626。 / 屋頂水箱容量ˍˍ立方公尺。 / 8、設ˍˍ個於地面層 ，高度 公分，附有標示。 / 9、與其他消防設備共用ˍˍkw發電機。			應依設置標準第43至60、236條設計施工
		2	撒水頭防護半徑及數量
		3	自動警報逆止閥流水檢知裝置
		4	自動撒水設備受信總機
		5	末端查驗管
		6	水源及加壓送水裝置
		7	配管
		8	自動撒水送水口
		9	緊急電源
水霧滅火設備	（設於第 層）	1	立管及管徑	立管ˍˍ支，管徑ˍˍ公厘。感知用探測器定溫式第ˍˍ種ˍˍ個感知撒水頭共ˍˍ個，配管並應符合CNS6445或CNS4626。 / 霧頭共ˍ個，有效半徑ˍ公尺，放射壓力ˍkg∕㎝，放射量ˍL∕min。 / 設一齊開放閥共套，手動啟動開關共ˍ處。並設置標準第52、53條規定設置。 / 水源容量ˍˍ立方公尺，幫浦揚程ˍˍm出水量ˍˍL∕min，電動 機ˍˍkw。 / 於ˍˍ層，設ˍˍ套，共ˍˍ套。並設置標準第51條規定設置。 / 設蜂鳴器ˍˍ只。 / 設ˍˍ回路水霧受信總機，於ˍˍ層ˍˍ室。 / 、設ˍˍ個於地面層ˍˍ側，高度ˍˍ公分，附有標示。 / 依設置標準第59條規定設計施工。 / 進口證明、檢驗證明、或審核認可證明。 / 應依設置標準第68條規定設置排水設備。			應依設置標準第61至68、235、236條設計施工
		2	水霧頭數量、有效半徑、放射壓力、放射量
		3	放水區域
		4	水源及加壓送水裝置
		5	自動警報逆止閥
		6	水霧滅火設備受信總機
		7	送水口
		8	緊急電源
		9	資料及文件
		10	其他
泡沫滅火	（□全區放射□局部放射） / 固定式	1	立管及管徑	立管＿＿支，管徑＿公厘。配管並應符合CNS6445或CNS4626 / 設泡沫頭（放出口）＿＿個，有效半徑＿＿公尺，放設壓力＿＿㎏╱㎝，放設量＿＿L╱min；感知用探測器定溫式共＿＿個，感知撒水頭，共＿＿個，並依設置標準第52條規定設置。電磁閥＿＿個。 / 3、設一齊開放閥共＿＿套，手動啟動共＿＿處。並依設置標準第42、53條規定設置。 / 4、水源容量 立方公尺，幫浦揚程 m出水量 L╱min，電動機＿＿kw。 / 5、於＿ 層，設＿套，共＿套，並依設置標準51條規定設置，設蜂鳴器＿＿只。 / 6、設 回路複合式受信總機，於＿＿層 室。 / 7、設＿＿ 泡沫原液＿＿ 公升，採＿＿混合方式設比例混合器，混合比＿＿﹪。原液槽並依設置標準第81條規定設置。 / 8、與其他消防設備共用＿＿kw發電機＿＿台。			應依設置標準第69至81、235、236條設計施工
		2	泡沫頭數量、有效半徑、放射量及感知元
		3	放射區域
		4	水源及加壓送水裝置
		5	自動警報逆止閥
		6	泡沫滅火設備受信總機
		7	泡沫原液槽
		8	緊急電源
	移動式	1	泡沫消防栓箱	1、設於＿＿層，共＿＿個。並依設置標準第80條規定設置。 / 2、於放射＿＿L╱min，放射壓力＿＿㎞╱㎝。 / 3、泡沫原液儲存量＿＿公升，設＿＿泡沫。 / 4、水源容量＿＿立方公尺，幫浦揚程＿＿m出水量，＿＿L╱min，電動機＿＿kw。			應依設置標準第82至97、235、236條設計施工
		2	泡沫瞄子放射量及放射壓力
		3	泡沫原液
		4	水源及加壓送水裝置
（設於 ）滅火設備 / 二氧化碳		1	起動方式	1、□全區放射□局部放射□移動放射 / 2、滅火藥劑量90㎏，放射壓力2.5㎞╱㎝。 / 採＿起動方式，以＿探測器連動。採＿為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等）。			應依設置標準第82至97、235、236條設計施工
		2	滅火藥劑量及放射壓力
		3	其他
（設於 ）火設備 / 乾粉滅		1	起動方式	1、□全區放射□局部放射□移動放射 / 2、滅火藥劑量＿＿㎏，放射壓力＿＿㎞╱㎝。 / 採＿＿起動方式，以＿＿探測器連動。採＿＿為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及昇位圖等）。			應依設置標準第98至111、235、236條設計施工
		2	滅火藥劑量及放射壓力
		3	其他

項目		審查項目		消防圖說設計情形	審查情形		附註
					符合	不符合
消防搶救上必要設備	連結送水管	1	出水口	1、位 層設單口型 個，共 個,依設置標準第180條規定設計施工。 / 2、設 個於地面層 側，高度 公分，附有標示。依設置標準 / 第180條規定設計施工。 / 3、管徑 公厘，且依設置標準第181條規定設計施工。 / 4、水帶箱設於＿＿層＿＿個，共＿＿個。 / 5、中繼幫浦揚程＿＿m出水量＿＿L╱min，電動機＿＿kw，送 / 水壓力＿＿㎞╱㎝２，屋頂水箱＿＿立方公尺，依設置標準第183、184、194、195條規定設計施工。			應依設置標準第180至184條設計施工
		2	送水口
		3	配管
		4	水帶箱
		5	中繼幫浦
	蓄水池 / 消防專用	1	自然採水	1、有效水量 立方公尺，設投入孔 個。（60×60㎝或直徑60㎝以上圓孔）口徑75mm採水口＿個，並接裝陰式螺牙。 / 2、採水幫浦設於第 層 ，揚程 ＜出水量 L╱miｎ，電動機 kw，口徑 mm採水口 個，並接陽式慣快速接頭。有效水量 立方公尺			應依設置標準第185至187條設計施工
		2	機械採水
	排煙設備	1	室內排煙設備	1、 層設排煙口 處並附手動開關（開口面積 ㎝×＿ ㎝*1台）排煙機 ｋｗ 台偵煙式探測器共 個，總排煙量 立方公尺於 設 回路P型受信總機，並依設置標準第189、194、195條規定設置。 / 2、窗戶有效開口＿＿並附設手動開關，設排煙口＿＿處＊開口面積＿ / ＿㎝×＿＿㎝），設偵煙探測器共＿＿個排煙機＿＿kw，排煙受信總機，並依設置標準第190、194、195條規定設置。			應依設置標準第188至190條設計施工
		2	緊急昇降機及特別安全梯間之排煙設備
	源插座 / 緊急電	1	數量及回路	1、於 層各設緊急電源插座＿＿組，共計＿＿組，計＿＿回路，且 / 均設於保護箱內，並依設置標準第191、195條規定設置。			應依設置標準第191條設計施工
	助設備 / 無線電輔	1	洩波同軸電纜及無線電接頭	1、設置符合規定之洩波同軸電纜，並於地面設＿＿個無線電街頭保護內。並依設置標準第192條規定設置。 / 2、設增輻器時，增輻氣隻緊急電源應使用蓄電池設備，且電池容量應維持有效動作三十分鐘以上。並依設置標準第194、195條規定設置。			應依設置標準第192條設計施工
		2	增輻器
	中心 / 防災	1	位於與面積	1、設於＿＿層＿＿處，其出入口至屋外任一出入口之步行距離＿＿m。 / 2、應依設置標準第197條規定設置。			應依設置標準第197條設計施工
		2	其他